## Buvniecibas koptame
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Būvniecības koptāme
Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Objekta adrese |  | Eglaines iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
N. p. k | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
PVN |  |  | 21%
Kopā
Sastādīja | _______________
paraksts
Pārbaudīja | _______________
paraksts
Būvprojekta vadītājs | _______________
paraksts

## Paredz_ligumc_koptame
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Paredzamās līgumcenas koptāme
Objekta nosaukums | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Objekta adrese |  | Eglaines iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Pasūtījuma Nr.
N. p. k | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem |  |  | 5%
Pavisam būvniecības izmaksas
PVN |  |  | 21%
Pavisam būvniecības izmaksas kopā
Sastādīja | _______________
paraksts
Pārbaudīja | _______________
paraksts

## Pasutit_buvn (hidden)
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Jūras ielas rekonstrukcija (pārbūve) un autostāvvietu būvniecība Liepājā
Būves nosaukums |  | Jūras ielas rekonstrukcija (pārbūve) un autostāvvietu būvniecība Liepājā
Būves adrese |  | Jūras iela, Jūras iela 16, Jūras iela 18, Dzirnavu iela 3, Dzirnavu iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr. |  | 3.7.5.2./9
|  |  |  | Tāme sastādīta |  |  | 2015.01.04.
N. p. k | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Ceļu daļas darbi |  |  |  | 0
2 | Inženierrisinājumu daļas darbi (LKT) |  |  |  | #REF!
3 | Inženierrisinājumu daļas darbi (ELT, apgaismojums) |  |  |  | #REF!
4 | Inženierrisinājumu daļas darbi (ELT, elektroapgāde) |  |  |  | #REF!
| Kopā |  |  |  | #REF!
Peļņa |  |  |  | 2.5% | #REF!
Virsizdevumi |  |  |  | 5% | #REF!
Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 23.59% | #REF!
Kopā |  |  |  |  | #REF!
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem |  |  |  | 5% | #REF!
Kopā |  |  |  |  | #REF!
PVN |  |  |  | 21% | #REF!
| Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  | #REF!
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi
Izpētes un projektēšanas darbi (ieskaitot PVN) |  |  |  |  | 8522.2962
Būvprojekta ekspertīze (ieskaitot PVN) |  |  |  |  | 1795.64
Būvuzraudzība |  |  |  | 1.5% | #REF!
Autoruzraudzība |  |  |  | 1% | #REF!
Kopā |  |  |  |  | #REF!
Sastādīja | _______________ |  | Reinis Martinsons |  |  | 2015.01.04.
| paraksts |  | paraksta atšifrējums |  |  | datums
Pārbaudīja | _______________ |  | Didzis Dāle |  |  | 2015.01.04.
| paraksts |  | sertifikāta Nr. 20-6923 |  |  | datums
Būvprojekta vadītājs | _______________ |  | Didzis Dāle |  |  | 2015.01.04.
| paraksts |  | sertifikāta Nr. 20-6923 |  |  | datums

## koptame1
Īslīces ielas pārbūve Bauskā, Bauskas novadā | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Objekta nosaukums |  |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Būves nosaukums |  |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Objekta adrese |  |  | Eglaines iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu
Kopējā darbietilpība
Nr. p.k | Kods, tāme Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  | Tāmes izmaksa EUR | Tai skaitā |  |  | Darb-ietilpība c/h
[6 empty] | Darba alga EUR | Būvizstrādājumi EUR | Mehānismi EUR
1 | 1-1 | Ceļu darbi (Eglaines iela)
| 1-2 | Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Eglaines iela)
| 1-3 | Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Eglaines iela)
| 1-4 | Elektroapgāde, ārējie tīkli (Abonenta daļa), Eglaines iela
Kopā
Virsizdevumi |  |  |  | %
tajā skaitā darba aizsardzība ( %)
Peļņa |  |  |  | %
Kopā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## TS1
Lokālā tāme Nr. 1-1
Ceļu darbi (Eglaines iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Objekta adrese |  | Eglaines iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
2 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1
3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1
4 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 1
5 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 317
6 | Brauktuves asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=15 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 385
7 | Brauktuves, nomaļu un nobrauktuvju minerālmateriālu un šķembu seguma demontāža, h(vid) = 20 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 1254
8 | Betona bruģa seguma demontāža h(vid)=8cm, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai aizvešana uz atbērtni | m2 | 59
9 | Krūmu zāģēšana ar celmu frēzēšanu un aizvešana uz atbērtni | m2 | 281
10 | Koku zāģēšana ar celmu frēzēšanu un aizvešana uz atbērtni | gb | 15
11 | Betona apmaļu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 59
12 | Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja norādītu vietu | gb | 5
13 | Koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus (vismaz pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana ar rokām un aizsardzība | kpl | 10
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
14 | Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa | gb | 1
15 | Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu | gb | 8
16 | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm, 750N | m | 355
17 | Plastmasas rezerves caurules izbūve SIA "TET" kabeļiem, d=100 mm, 750N | m | 172
ZEMES DARBI
18 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 1415
19 | Augu zemes noņemšana h(vid)=20cm, liekās grunts aizvešana uz atbērtni | m3 | 235
20 | Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=35cm | m2 | 1755
21 | Darba zonas sakārtošana, izmantojot vidēji rupju smilti, h(vid)=45cm | m3 | 337
BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE
Karstā asfalta pamatbrauktuves ceļa segas izbūve
22 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 661
23 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve, h=15 cm | m2 | 1230
24 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve, h=10 cm | m2 | 1230
25 | Karstais asfalts AC16 base, S IV, h=4cm | m2 | 1230
26 | Karstais asfalts AC11 surf, S III, h=4cm | m2 | 1230
Betona bruģa nobrauktuvju ceļa segas izbūve
27 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 90
28 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 239
29 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=10 cm | m2 | 239
30 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 239
31 | Betona bruģakmens (pelēks, ar sarkana bruģa kontūru 2 rindās, Prizma 8) t.sk. nobrauktuvēs esošo aku vāku apbruģēšana ar konusveida bruģi 2 rindās, h=8cm | m2 | 239
Karstā asfalta stāvvietas segas izbūve
32 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 174
33 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve, h=15 cm | m2 | 349
34 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve, h=10 cm | m2 | 349
35 | Karstais asfalts AC16 base, S IV, h=6cm | m2 | 349
36 | Karstais asfalts AC11 surf, S III, h=4cm | m2 | 349
Betona bruģa ietves segas izbūve
37 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 63
38 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 166
39 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 166
40 | Betona bruģa (Pelēks, Prizma 6), izbūve, h=6cm | m2 | 166
Dabīgā akmens bruģa seguma izbūve
41 | Salturīgais slānis no smalkas smilts (Kf>1m/dnn), hmin=30cm | m3 | 3.5
42 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 9
43 | Dabīgā akmens bruģa segums d=12…15cm (platuma/augstuma attiecība 1/1.2), nostiprināts betonā C30/37 vismaz 2/3 no akmens augstuma | m2 | 9
Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar karsto asfaltu
44 | Asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=4 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 115
45 | Karstā asfalta AC 11 surf, S III, seguma izbūve 4 cm biezumā | m2 | 115
Cementbetona apmaļu izbūve
46 | Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 75
47 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 620
48 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 191
49 | Slīpo cementbetona apmaļu 100.30./22.15, betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 6
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju uzstādīšana
50 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus C 30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m | gb | 8
51 | 206 | gb | 2
52 | 533 | gb | 1
53 | 534 | gb | 1
54 | 537 | gb | 2
55 | 835 | gb | 2
56 | 912 | gb | 1
Plastikas horizontālo apzīmējumu uzklāšana
57 | 920 (līnijas platums - 10cm) | m2 | 7
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no darbu daudzumu saraksta jāizslēdz.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## K1
Lokālā tāme Nr. 1-2
Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Eglaines iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Objekta adrese |  | Eglaines iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SADZĪVES KANALIZĀCIJA – K1
1 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 66.3
2 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 66.3
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 60.7
4 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 244.9
5 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 244.9
6 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 238.8
7 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
8 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 1
9 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
10 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
11 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 6
12 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 6
13 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.5
14 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.5
15 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 7
16 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 7
17 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
18 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.6
19 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
20 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 1
21 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
22 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
23 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. | 1
24 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. | 1
25 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.15
26 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
27 | Noslēgtapa PP SN8 Ø160 mm piegāde un montāža | gb. | 9
28 | Savienojuma uzmava ar esošo tīklu d150/160 mm piegāde un montāža | gb. | 1
29 | Savienojuma uzmava ar esošo tīklu d100/160 mm piegāde un montāža | gb. | 1
30 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID600, ievadcaurule Ø160, h=1,0-1,5m | kpl. | 5
31 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 124.1
32 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 126
33 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 61.1
34 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m, ja nepieciešams | m | 124.1
35 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m, ja nepieciešams | m | 126
36 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m, ja nepieciešams | m | 61.1
37 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 124.1
38 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 126
39 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 61.1
40 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 1119.7
41 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no zemes virsmas | m | 311.2
42 | Pieslēgums pie esoša kanalizācijas tīkla d200* izbūvējot jaunu aku | vietas | 1
43 | Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā DN200, piegāde un montāža | gb. | 2
44 | Šķērsojumi ar kabeļiem t.sk. marķējuma lentas ieguldīšana | vietas | 33
45 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents, De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 132
46 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 14
47 | Šķērsojumi ar kabeļiem aizsargcaurulēs d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 18
48 | Esošā lietus kanalizācijas tīkla demontāža un utilizācija (diametrs precizējams būvdarbu veikšanas laikā) | m | 83
49 | Esošās dzelzsbetona elementu grodu akas ar akas pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, demontāža un utilizācija | vietas | 2
50 | Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas (dz/b akas) t.sk. visa armatūra demontāža un utilizācija | vietas | 2
51 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 244.9
52 | Esošo cauruļvadu d32-50 demontāža un utilizācija | m | 93.6
53 | Esošo cauruļvadu d100 demontāža un utilizācija | m | 5.5
54 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 311.2
55 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 311.2
56 | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
57 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu izbūvei
58 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 820.3
59 | Zāliena atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus, (posmā, kas nav iekļauts TS-CD sadaļā) | m2 | 225.6
Kanalizācijas spiedvads - SPK1
60 | Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 vai ekvivalents, PN10 De160, PAS1075 3.tips, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, zaļās zonas atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 39
61 | Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 vai ekvivalents De160, PAS1075 3.tips | m | 39
62 | Apvalkcaurules PE100-RC SDR17 vai ekvivalents, De280 izbūve ar beztranšeju metodi t.sk. distanceri, kanalizācijas spiedvada caurules PE100-RC SDR17 De160 ievilkšanai tajā | m | 13.3
63 | El. met.līkums 45º PE100 DN160, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
64 | El. met.līkums 30º PE100 DN160, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
65 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 3
66 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.15
67 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN160, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
68 | Enkurojošs atloku adapters UNI DCI DN150, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
69 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN150, Ø160, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 1
70 | Atloku līkums 90º DCI DN150, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
71 | Šķērsojumi ar kabeļiem (beztranšeju izbūve) | vietas | 2
72 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (beztranšeju izbūve) | vietas | 2
73 | Pievienošanās pie esoša kanalizācijas spiedvada d160* ieskaitot visus nepieciešamos darbus | kpl. | 1
74 | Cauruļvadu skalošana | m | 39
75 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 9 bar. pārbaudes spiedienu) | m | 39
76 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1
77 | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 | kpl. | 1
78 | HDPE sūknētavas tvertne DN1500 H=3870mm, SIA "KRABO" vai ekvivalents , piegāde un montaža, t.sk visi komplektācijā un apjomu sarakstā uzrādītie būvizstrādājumi | kpl. | 1
79 | Projektētā pašteces kanalizācijas vada Ø200 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
80 | Iebūve un uzstādīšana gruntī t.sk. rakšanas darbi, gruntsūdens līmeņa pazemināšana, grunts aizvešana, blietēšana ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | kpl. | 1
81 | Projektētā kanalizācijas spiedvada Ø160 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## U1
Lokālā tāme Nr. 1-3
Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Eglaines iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Objekta adrese |  | Eglaines iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
ŪDENSAPGĀDE Ū1
1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN16, PAS1075 2.tips , piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 82.3
2 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 ø32 PN16, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 82.3
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 59.5029
4 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø63 PN10,PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 166.4
5 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø63 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 166.4
6 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 109.9
7 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø110 PN10 , PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 109.9
8 | Apvalkcaurules PE100-RC SDR17 vai ekvivalents ø225 izbūve ar beztranšeju metodi t.sk. distanceri, ūdensvada caurules PE100-RC SDR17 ø110 ievilkšanai tajā | m | 20
Montāža tranšejā, akā:
9 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 7
10 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.35
11 | Pamatne, izbūve | gb. | 1
12 | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
13 | Enkurojošs atloku adapters UNI DCI DN150, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
14 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, Ø110, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 3
15 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN50, Ø63, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 1
16 | El. met.līkums 45º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
17 | El. met.līkums 45º PE100 DN63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
18 | Atloku trejgabals DCI DN150/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
19 | Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
20 | Atloku diametru pāreja DCI DN100/50, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 1
21 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
22 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN63/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 9
23 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 12
24 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 12
25 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 8
26 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
27 | El. Metināma redukcijas dubultuzmava PE100 DN50/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
28 | Universāls ISO vai ekvivalents savienojums 32/d32, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 3
29 | Universāls ISO vai ekvivalents savienojums 50/d50, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 1
30 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1
31 | Siltināts virszemes tipa hidrants DCI DN100, komplektā ar sarkanu PE virszemes cepuri un norādījumu zīmi | kpl. | 1
32 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 82.3
33 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5 - 2.0m, ja nepieciešams | m | 82.3
34 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m | m | 82.3
35 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 246.9
36 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m dziļumā no zemes virsmas | m | 82.3
37 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzēts uzstādīt zaļā zonā, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C”, lodveida ventīļiem un veidgabaliem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), piegāde un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 6
38 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 12
39 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 12
40 | Lodveida ventīlis, PN16, DN15 | gb | 12
41 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 6
42 | Vītņu līkums 900, PN16, DN15/15 | gb | 12
43 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 6
44 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 6
45 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 6
46 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 12
47 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzēts uzstādīt zaļā zonā, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C”, lodveida ventīļiem un veidgabaliem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu) | gb. | 6
48 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzēts uzstādīt zaļā zonā, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C”, lodveida ventīļiem un veidgabaliem uzstādīšanai braucamā daļā (skatīt standarta rasējumu Nr.18), piegāde un montāža t.sk. apbetonējums un kaļamā ķeta vāks | kpl. | 6
49 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 12
50 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 12
51 | Lodveida ventīlis, PN16, DN15 | gb | 12
52 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 6
53 | Vītņu līkums 90°, PN16, DN15/15 | gb | 12
54 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 6
55 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 6
56 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 6
57 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 12
58 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzēts uzstādīt zaļā zonā, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C”, lodveida ventīļiem un veidgabaliem uzstādīšanai braucamā daļā (skatīt standarta rasējumu Nr.18) un kaļamā ķeta vāks | gb. | 6
Šķērsojumi
59 | Šķērsojumi ar kabeļiem pie izbūves ar beztranšeju metodi | vietas | 20
60 | Šķērsojumi ar kabeļiem t.sk. marķējuma lentas ieguldīšana | vietas | 10
61 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents, Ø110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 40
62 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 pie izbūves ar beztranšeju metodi | vietas | 10
63 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 16
64 | Šķērsojumi ar kabeļiem aizsargcaurulēs d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 18
65 | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32* ieskaitot visus nepieciešamos darbus | vietas | 3
66 | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50* ieskaitot visus nepieciešamos darbus | vietas | 1
67 | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d160* ieskaitot visus nepieciešamos darbus | vietas | 1
68 | Esošā ūdensvada d32 demontāža un utilizācija | m | 24
69 | Esošā ūdensvada d50 demontāža un utilizācija | m | 152
70 | Esošā ūdensvada d50 gala hermētiska noslēgšana izmantojot betonu | vietas | 4
71 | Betons C25/30 | m3 | 0.2
72 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 358.6
73 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 9 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 358.6
74 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi Ū1 tīklu izbūvei
75 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 187.3971
76 | Zāliena atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus, vietās, kur jāveic rakšanas darbus un kuras nav iekļautas TS-CD sadaļā ceļu seguma atjaunošanai | m2 | 114
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## ELT_Abon
Lokālā tāme Nr. 1-4
Elektroapgāde, ārējie tīkli (Abonenta daļa), Eglaines iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (3.kārta)
Objekta adrese |  | Eglaines iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Darbu izmaksas
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 8
2 | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 8
3 | ZS kabeļa ievēršana caurulē | m | 8
4 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa gala apdares montāža | gb. | 2
5 | Ab.sadales ar pamatnes montāža | gb. | 1
6 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5m montāža | gb. | 1
7 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 8
8 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Materiālu izmaksas
9 | 0,4kV kabelis AXMK-4x16 | m | 13
10 | Aizsargcaurule PE d50 (750N) | m | 9
11 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | kpl. | 2
12 | Ab.sadale ar pamatni (iekļauta projektētās kanalizācijas sūkņu stacijas komplektācijā) | kpl. | 1
13 | Slēdzene | gb. | 1
14 | Zemējuma komplekts sadalnei | kpl. | 1
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts